项目参数

项目名称：南宁市中医医院影像云存储服务

| 项号 | 名称 | 数量 | 服务项目要求(或技术参数需求) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储 | 10T | 1、影像资料归档存储，需要调阅时快速查找； 2、影像数据无损加密存储； 3、在本地存储发生意外时，可通过影像云存储实现快速应急双活机制； 4、具备离线暂存功能，确保业务的可持续性。 |
| 2 | 前置机及安装、调测费 | 1项 |  |
|  | 服务期：一年 |
| 备注 | 1.传输线路以实际受理带宽为准另外计费或利旧院内原有线路 2.数据存储容量10T起售，以2T阶梯式增长购买 3.要求提供的服务能无缝对接现有医院PACS系统，采用国际标准进行对接，实现接收设备或PACS发送的数据、主动抓取PACS数据、数据上传云端、自动路由数据、防火墙功能、数据回传、信息系统同步。 4. 要求提供的服务能实现自动上传医院现有HIS系统数据存储到云端，实现异地备份。 |